Детали аппарата Илизарова для Животных

|  | Винты кортикальные диам.4,5мм с внутренним шестигранником |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.20мм с вн.шестигран. | 380 |
| 2 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.22мм с вн.шестигран. | 380 |
| 3 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.24мм с вн.шестигран. | 380 |
| 4 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.26мм с вн.шестигран. | 380 |
| 5 | Винт кортик. диам.4,5мм дл. 28мм с вн. шестигран. | 380 |
| 6 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.30мм с вн.шестигран. | 410 |
| 7 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.32мм с вн.шестигран. | 410 |
| 8 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.34мм с вн.шестигран. | 410 |
| 9 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.36мм с вн.шестигран. | 410 |
| 10 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.38мм с вн.шестигран. | 410 |
| 11 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.40мм с вн.шестигран. | 440 |
| 12 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.42мм с вн.шестигран. | 440 |
| 13 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.44мм с вн.шестигран. | 440 |
| 14 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.46мм с вн.шестигран. | 440 |
| 15 | Винт кортик. диам.4,5мм дл.48мм с вн.шестигран. | 440 |
|  | Винты кортикальные диам.3,5мм с внутренним шестигранником |  |
| 16 | Винт кортик. диам. 3,5мм дл.10мм с вн.шестигран. | 350 |
| 17 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.12мм с вн.шестигран. | 350 |
| 18 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.14мм с вн.шестигран. | 350 |
| 19 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.16мм с вн.шестигран. | 350 |
| 20 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.18мм с вн.шестигран. | 380 |
| 21 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.20мм с вн.шестигран. | 380 |
| 22 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.22мм с вн.шестигран. | 380 |
| 23 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.24мм с вн.шестигран. | 380 |
| 24 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.26мм с вн.шестигран. | 410 |
| 25 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.28мм с вн.шестигран. | 410 |
| 26 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.30мм с вн.шестигран. | 410 |
| 27 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.32мм с вн.шестигран. | 410 |
| 28 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.34мм с вн.шестигран. | 410 |
| 29 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.36мм с вн.шестигран. | 440 |
| 30 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.38мм с вн.шестигран. | 440 |
| 31 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.40мм с вн.шестигран. | 440 |
| 32 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.42мм с вн.шестигран. | 440 |
| 33 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.44мм с вн.шестигран. | 440 |
| 34 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.46мм с вн.шестигран. | 440 |
| 35 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.48мм с вн.шестигран. | 440 |
| 36 | Винт кортик. диам.3,5мм дл.50мм с вн.шестигран. | 440 |
|  | Пластины с ограниченным контактом на голень ширина 14мм, ширина 3 см |  |
| 37 | Пластина с ограниченным контактом дл.87,5мм, 5 отв. | 3000,00 |
| 38 | Пластина с ограниченным контактом дл.105,5мм, 6 отв. | 3000,00 |
| 39 | Пластина с ограниченным контактом дл.123,5мм, 7 отв. | 3000,00 |
| 40 | Пластина с ограниченным контактом дл.141,5мм, 8 отв. | 3000,00 |
| 41 | Пластина с ограниченным контактом дл.159,5мм, 9 отв. | 3200,00 |
| 42 | Пластина с ограниченным контактом дл.177,5мм, 10 отв. | 3200,00 |
| 43 | Пластина с ограниченным контактом дл.195,5мм, 11 отв. | 3200,00 |
| 44 | Пластина с ограниченным контактом дл.213,5мм, 12 отв. | 3750,00 |
| 45 | Пластина с ограниченным контактом дл.231,5мм, 13 отв. | 3750,00 |
| 46 | Пластина с ограниченным контактом дл.249,5мм, 14 отв. | 3750,00 |
|  | Пластины с ограниченным контактом, ширина 11мм, толщина 3 см |  |
| 47 | Пластина с ограниченным контактом дл. 64мм, 5 отв. | 2400,00 |
| 48 | Пластина с ограниченным контактом дл. 77мм, 6 отв. | 2400,00 |
| 49 | Пластина с ограниченным контактом дл.90мм, 7 отв. | 2400,00 |
| 50 | Пластина с ограниченным контактом дл.103мм, 8 отв. | 2400,00 |
| 51 | Пластина с ограниченным контактом дл.116мм, 9 отв. | 3100,00 |
| 52 | Пластина с ограниченным контактом дл.129мм, 10 отв. | 3100,00 |
| 53 | Пластина с ограниченным контактом дл.142мм, 11 отв. | 3100,00 |
| 54 | Пластина с ограниченным контактом дл.155мм, 12 отв. | 3100,00 |

КОСТНЫЕ ФИКСАТОРЫ

| 1 | Спица, с упором, L=370 мм, d=1,8 мм (заточка «перо») | 90 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм (заточка «перо» или «3-гранка») | 75 |
| 3 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=1,8 мм, резьба 10-15 мм | 325 |
| 4 | Спица, без упора, L=370 мм, d=2,0 мм (заточка «перо» или «3-гранка») | 90 |
| 5 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=2,0 мм, резьба 10-15 мм | 325 |
| 6 | Спица, без упора, L=250 мм, d=2,5 мм (заточка «перо») | 90 |
| 7 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=2,5 мм, резьба 10-15 мм | 325 |
| 8 | Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм (заточка «перо» двухсторонняя) | 90 |
| 9 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=1,5 мм, резьба 10-15 мм | 325 |
| 10 | Спица, без упора, L=150 мм, d=1,0 мм (заточка «перо» или «3-хгранка») | 90 |
| 11 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=1,0 мм, резьба 10-15 мм | 325 |
| 12 | Спица, без упора, L=150 мм, d=1,2 мм (заточка «перо» или «3-хгранка») | 90 |
| 13 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=1,2 мм, резьба 10-15 мм | 325 |
| 14 | Спица, без упора, L=150 мм, d=0,8 мм (заточка «3-хгранка») | 90 |
| 15 | Стержень-шуруп метафизарный, М6, D=4.5 мм, L=90 мм | 2687 |
| 16 | Стержень-шуруп метафизарный, М6, D=4.5 мм, L=120 мм | 2708 |
| 17 | Стержень-шуруп диафизарный, М2, D= 1,8 мм, L=50 мм | 817 |
| 18 | Стержень-шуруп диафизарный, М4, D=3 мм, L=90 мм | 1170 |
| 29 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=4 мм, L=90 мм | 2596 |
| 20 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=4 мм, L=120 мм | 2700 |
| 21 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=5 мм, L=90 мм | 2330 |
| 22 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=5 мм, L=120 мм | 2560 |

ИНСТРУМЕНТЫ

| 23 | Ключ торцевой | 1283 |
| --- | --- | --- |
| 24 | Ключ рожковый, S - 10 мм | 700 |
| 25 | Ключ, универсальный | 1594 |
| 26 | Спиценатягиватель | 12662 |
| 27 | Спиценатягиватель, тарированный, с болтовым зажимом спицы | 17638 |
| 28 | Спиценатягиватель, тарированный, с авто-зажимом спицы | 38620 |
| 29 | Остеотом, плоский, В=7 мм | 6539 |
| 30 | Остеотом, плоский, В=10 мм | 5738 |
| 31 | Остеотом, плоский, В=5 мм | 3462 |
| 32 | Кусачки для спиц | 14567 |