КОСТНЫЕ ФИКСАТОРЫ

| 1 | Спица, с упором, L=370 мм, d=1,8 мм (заточка «перо») | 90 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм (заточка «перо» двухсторонняя) | 100 |
| 3 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=1,8 мм, резьба 10-15 мм | 400 |
| 4 | Спица, без упора, L=370 мм, d=2,0 мм (заточка «перо» или «3-гранка») | 90 |
| 5 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=2,0 мм, резьба 10-15 мм | 400 |
| 6 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=2,5 мм, резьба 10-15 мм | 400 |
| 7 | Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм (заточка «перо» двухсторонняя) | 90 |
| 8 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=1,5 мм, резьба 10-15 мм | 400 |
| 9 | Спица, без упора, L=150 мм, d=1,0 мм (заточка «перо» или «3-хгранка») | 90 |
| 10 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=1,0 мм, резьба 10-15 мм | 400 |
| 11 | Спица, без упора, L=150 мм, d=1,2 мм (заточка «перо» или «3-хгранка») | 90 |
| 12 | Спица, без упора, реперная, L=150 мм, d=1,2 мм, резьба 10-15 мм | 400 |
| 13 | Спица, без упора, L=150 мм, d=0,8 мм (заточка «3-хгранка») | 90 |
| 14 | Стержень-шуруп метафизарный, М6, D=4.5 мм, L=90 мм | 2800 |
| 15 | Стержень-шуруп метафизарный, М6, D=4.5 мм, L=120 мм | 3000 |
| 16 | Стержень-шуруп диафизарный, М2, D= 1,8 мм, L=50 мм | 1000 |
| 17 | Стержень-шуруп диафизарный, М4, D=3 мм, L=90 мм | 1300 |
| 18 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=4 мм, L=90 мм | 2900 |
| 29 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=4 мм, L=120 мм | 3000 |
| 20 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=5 мм, L=90 мм | 2800 |
| 21 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=5 мм, L=120 мм | 2900 |

ИНСТРУМЕНТЫ

| 22 | Ключ торцевой | 1700 |
| --- | --- | --- |
| 23 | Ключ рожковый, S - 10 мм | 1200 |
| 24 | Ключ, универсальный | 2000 |
| 25 | Спиценатягиватель | 18000 |
| 26 | Спиценатягиватель, тарированный, с болтовым зажимом спицы | 26000 |
| 27 | Спиценатягиватель, тарированный, с авто-зажимом спицы | 50000 |
| 28 | Остеотом, плоский, В=7 мм | 10000 |
| 29 | Остеотом, плоский, В=10 мм | 9000 |
| 30 | Остеотом, плоский, В=5 мм | 5000 |
| 31 | Кусачки для спиц | 20000 |